## Índice
INDUSTRIAL
Índice de Contenido
5.1 Caracterizacion de agua bruta
5.2 Caracterizacion de agua tras el secundario (opcional)
5.2 Caracterizacion de agua depurada (si la EDAR y la ERAR son instalaciones distintas)
5.4. Caracterizacion de agua regenerada
5.4.a Determinación de la clase de agua generada-USO URBANO
5.4.b Determinación de la clase de agua generada-OTROS USOS
5.4. Volumen de agua tratado y entregado a reutilización uso urbano y otros usos
5.5. Volumen de riego
5.7. Entorno: masas de agua y zonas protegidas
5.6. (POI) Puntos de interés
4.1. Partes responsables: datos de contacto
4.1. Partes responsables: roles y responsabilidades
6.1. Agentes peligrosos en riesgos sanitarios
6.2. Agentes peligrosos en riesgos ambientales
8. Requisitos mínimos de calidad y monitorización.
8. Requisitos adicionales de calidad y monitorización.
NOTA SOBRE COMPATIBILIDAD DEL ARCHIVO:
Utilice Excel 2010 o una versión más reciente.
ADVERTENCIA :
Este archivo de Excel contiene validación de datos mediante listas desplegables que podría no funcionar correctamente en versiones antiguas de Excel o en entornos con funciones limitadas, como:
Excel 2007 o versiones anteriores: Algunas funciones de validación pueden no ser compatibles.
Excel para móviles: La validación de datos puede no funcionar como se espera en dispositivos móviles.

## 5.1.Bruta
CARACTERIZACIÓN DEL AGUA BRUTA
|  |  | Tabla I-4.1 y Tabla I-4. del R.D. 1085/2024 y Directiva 91/271/CEE |  |  |  | Parámetros Directiva 91/271/CEE |  |  | Otros parámetros (autorización de vertido y agentes peligrosos determinados en el PGRAR) (Seleccionar del desplegable celdas amarillo oscuro)
Promedio | 2023
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna14 | Columna15 | Columna16 | Columna17 | Columna18 | Columna19 | Columna20
Fecha | AÑO | OBSERVACIONES (Si dato anómalo, explicar motivos y medidas que se adoptaron) | Sólidos en suspensión | Escherichia coli | Turbidez in situ | Legionella | DQO | Nitrógeno total | Fósforo total
|  |  | mg/L | UFC/100 mL | UNT | UFC/L | mg O2/L | mg N/L | mg P/L | - | - | - | - | - | - | - | -
2023-01-01 | 2023
2023-02-01 | 2023
2023-03-01 | 2023
2023-04-01 | 2023
2023-05-01 | 2023
2023-06-01 | 2023
2023-07-01 | 2023
2023-08-01 | 2023
2023-09-01 | 2023
2023-10-01 | 2023
2023-11-01 | 2023
2023-12-01 | 2023
Completar las celdas con fondo amarillo
(Fuente: simplificación de las indicaciones de las Especificaciones técnicas) La caracterización de la calidad del agua abarcará lo siguiente:
– los parámetros establecidos en la Tabla I-3 del R.D. 1085/2024 y del cuadro 2 del anexo I del Reglamento (UE) 2020/741.
– los parámetros objeto de seguimiento en el efluente de la estación depuradora de aguas residuales urbanas, tratadas de conformidad con la Directiva 91/271/CEE y utilizados para producir aguas regeneradas: DBO5, DQO, sólidos en suspensión, fósforo total, nitrógeno total;
– los parámetros incluidos en la autorización de vertido vigente, por considerarse parámetros característicos del agua residual.
– los parámetros ambientales determinados como agentes peligrosos en el punto 6.2 del PGRAR.

## 5.2.Secundario
CARACTERIZACIÓN A LA SALIDA DEL SECUNDARIO
|  |  | Tabla I-4.1 y Tabla I-4. del R.D. 1085/2024 y Directiva 91/271/CEE |  |  |  | Parámetros Directiva 91/271/CEE |  |  | Otros parámetros (autorización de vertido y agentes peligrosos determinados en el PGRAR) (Seleccionar del desplegable celdas amarillo oscuro)
Promedio | 2023
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna14 | Columna15 | Columna16 | Columna17 | Columna18 | Columna19 | Columna20
Fecha | AÑO | OBSERVACIONES (Si dato anómalo, explicar motivos y medidas que se adoptaron) | Sólidos en suspensión | Escherichia coli | Turbidez in situ | Legionella | DQO | Nitrógeno total | Fósforo total
|  |  | mg/L | UFC/100 mL | UNT | UFC/L | mg O2/L | mg N/L | mg P/L | - | - | - | - | - | - | - | -
2023-01-01 | 2023
2023-02-01 | 2023
2023-03-01 | 2023
2023-04-01 | 2023
2023-05-01 | 2023
2023-06-01 | 2023
2023-07-01 | 2023
2023-08-01 | 2023
2023-09-01 | 2023
2023-10-01 | 2023
2023-11-01 | 2023
2023-12-01 | 2023
Completar las celdas con fondo amarillo
La caracterización de la calidad del agua abarcará lo siguiente:
– los parámetros establecidos en la Tabla I-3 del R.D. 1085/2024 y del cuadro 2 del anexo I del Reglamento (UE) 2020/741.
– los parámetros objeto de seguimiento en el efluente de la estación depuradora de aguas residuales urbanas, tratadas de conformidad con la Directiva 91/271/CEE y utilizados para producir aguas regeneradas: DBO5, DQO, sólidos en suspensión, fósforo total, nitrógeno total;
– los parámetros incluidos en la autorización de vertido vigente, por considerarse parámetros característicos del agua residual.
– los parámetros ambientales determinados como agentes peligrosos en el apartado 6.2 del PGRAR.

## 5.2.Depurada
CARACTERIZACIÓN AGUA DEPURADA
|  |  | Tabla I-4.1 y Tabla I-4. del R.D. 1085/2024 y Directiva 91/271/CEE |  |  |  | Parámetros Directiva 91/271/CEE |  |  | Otros parámetros (autorización de vertido y agentes peligrosos determinados en el PGRAR) (Seleccionar del desplegable celdas amarillo oscuro)
Promedio | 2023
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna14 | Columna15 | Columna16 | Columna17 | Columna18 | Columna19 | Columna20
Fecha | AÑO | OBSERVACIONES (Si dato anómalo, explicar motivos y medidas que se adoptaron) | Sólidos en suspensión | Escherichia coli | Turbidez in situ | Legionella | DQO | Nitrógeno total | Fósforo total
|  |  | mg/L | UFC/100 mL | UNT | UFC/L | mg O2/L | mg N/L | mg P/L | - | - | - | - | - | - | - | -
2023-01-01 | 2023
2023-02-01 | 2023
2023-03-01 | 2023
2023-04-01 | 2023
2023-05-01 | 2023
2023-06-01 | 2023
2023-07-01 | 2023
2023-08-01 | 2023
2023-09-01 | 2023
2023-10-01 | 2023
2023-11-01 | 2023
2023-12-01 | 2023
Completar las celdas con fondo amarillo
La caracterización de la calidad del agua abarcará lo siguiente:
– los parámetros establecidos en la Tabla I-3 del R.D. 1085/2024 y del cuadro 2 del anexo I del Reglamento (UE) 2020/741.
– los parámetros objeto de seguimiento en el efluente de la estación depuradora de aguas residuales urbanas, tratadas de conformidad con la Directiva 91/271/CEE y utilizados para producir aguas regeneradas: DBO5, DQO, sólidos en suspensión, fósforo total, nitrógeno total;
– los parámetros incluidos en la autorización de vertido vigente, por considerarse parámetros característicos del agua residual.
– los parámetros ambientales determinados como agentes peligrosos en el apartado 6.2 del PGRAR.

## 5.4.Regenerada
CARACTERIZACIÓN AGUA REGENERADA
|  |  | Tabla I-4.1 y Tabla I-4. del R.D. 1085/2024 y Directiva 91/271/CEE |  |  |  | Parámetros Directiva 91/271/CEE |  |  | Otros parámetros (autorización de vertido y agentes peligrosos determinados en el PGRAR) (Seleccionar del desplegable celdas amarillo oscuro)
Promedio | 2023
Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna6 | Columna7 | Columna8 | Columna10 | Columna11 | Columna12 | Columna13 | Columna14 | Columna15 | Columna16 | Columna17 | Columna18 | Columna19 | Columna20
Fecha | AÑO | OBSERVACIONES (Si dato anómalo, explicar motivos y medidas que se adoptaron) | Sólidos en suspensión | Escherichia coli | Turbidez in situ | Legionella | DQO | Nitrógeno total | Fósforo total
|  |  | mg/L | UFC/100 mL | UNT | UFC/L | mg O2/L | mg N/L | mg P/L | - | - | - | - | - | - | - | -
2023-01-01 | 2023
2023-02-01 | 2023
2023-03-01 | 2023
2023-04-01 | 2023
2023-05-01 | 2023
2023-06-01 | 2023
2023-07-01 | 2023
2023-08-01 | 2023
2023-09-01 | 2023
2023-10-01 | 2023
2023-11-01 | 2023
2023-12-01 | 2023
Completar las celdas con fondo amarillo
La caracterización de la calidad del agua abarcará lo siguiente:
– los parámetros establecidos en la Tabla I-3 del R.D. 1085/2024 y del cuadro 2 del anexo I del Reglamento (UE) 2020/741.
– los parámetros objeto de seguimiento en el efluente de la estación depuradora de aguas residuales urbanas, tratadas de conformidad con la Directiva 91/271/CEE y utilizados para producir aguas regeneradas: DBO5, DQO, sólidos en suspensión, fósforo total, nitrógeno total;
– los parámetros incluidos en la autorización de vertido vigente, por considerarse parámetros característicos del agua residual.
– los parámetros ambientales determinados como agentes peligrosos en el apartado 6.2 del PGRAR.

## 5.4.Vol
CARACTERIZACIÓN CUANTITATIVA. AGUA REGENERADA.
Si solo dispone del dato anual, rellene esta tabla (celdas amarillas):
| AÑO | Volumen regenerado (m3/año) | Volumen destino agricultura (m³/año)
2023
Si dispone de datos mensuales, rellene esta tabla (celdas amarillas):
Volumen anual
Fecha | AÑO | Volumen regenerado (m3/año) | Volumen destino agricultura (m³/año) | Caudal máximo instantáneo agua regenerada (l/s)
2023-01-01 | 2023
2023-02-01 | 2023
2023-03-01 | 2023
2023-04-01 | 2023
2023-05-01 | 2023
2023-06-01 | 2023
2023-07-01 | 2023
2023-08-01 | 2023
2023-09-01 | 2023
2023-10-01 | 2023
2023-11-01 | 2023
2023-12-01 | 2023

## 5.5.Cultivo_St.Riego_Clase.Req. (hidden)
CULTIVOS Y SISTEMAS DE RIEGO. CLASE REQUERIDA.
ZONA REGABLE | SUPERFICIE | UBICACIÓN (*) Coordenadas UTM-ETRS89 (h30) |  | CULTIVOS (**) |  |  | SISTEMA DE RIEGO | CLASE REQUERIDA POR LA ZONA REGABLE | OBSERVACIONES
Denominación, acorde a las zonas identificadas en la cartografía | Hectáreas | X | Y | Tipo de cultivo (ej. hortalizas, cereal…) | Tipo de cultivo ID | Clasificación Reglamento UE 2020/741 (Seleccionar del desplegable) | Clasificación Reglamento UE 2020/741 (Seleccionar del desplegable) | Consultar Reglamento UE 2020/741. Anexo I, sección 2, cuadro 1 | Campo opcional. Puede describir también el procedimiento de plantación y cosecha, periodos, etc.
Completar las celdas con fondo amarillo
** Los tipos de cultivo, designados como categorías en el cuadro 1 del anexo I del Reglamento (UE) 2020/741, se describirán de acuerdo con el uso previsto del cultivo:
– cropRaw. Cultivos de alimentos que se consumen crudos o sin transformar: cultivos destinados al consumo humano, que no serán sometidos a transformación adicional. La clase mínima de calidad de las aguas regeneradas para estos cultivos depende de si estas aguas estarán en contacto con la parte comestible de los cultivos. En función de la distancia entre la parte comestible de los cultivos y el suelo, estos cultivos incluyen:
o tubérculos: cultivos que crecen por debajo del suelo y tienen una porción de raíz comestible. Para esta categoría, se supone que las aguas regeneradas estarán en contacto con la parte comestible de los cultivos;
o cultivos bajos que se cultivan por encima del nivel del suelo: cultivos que crecen por encima del nivel del suelo en contacto parcial con él. Estos cultivos pueden dividirse a su vez en cultivos que crecen en la superficie del suelo, como los cultivos de hoja, y cultivos que crecen a 25 cm o más del suelo, cuya parte comestible puede encontrarse a menos de 25 cm por encima de la superficie del suelo;
o cultivos altos que se cultivan por encima del nivel del suelo: cultivos que crecen por encima del suelo, a 50 cm o más de la superficie del suelo, por lo que normalmente no tocan el suelo;
– cropProcessed. Cultivos de alimentos que se consumen transformados: cultivos destinados al consumo humano que vayan a someterse a una transformación adicional, incluida la cocción o la transformación industrial) y que no se consuman
crudos;
– cropNonFood. Cultivos no alimenticios: cultivos no destinados al consumo humano, en particular los cultivos utilizados en pastos y forrajes, y otros cultivos no alimenticios, por ejemplo, fibras, cultivos ornamentales, industriales, energéticos y cultivos de semillas (destinados a producir semillas para siembra);
*Obtener coordenadas. Si no se dispone de coordenadas de la zona, puede obtenerlas entrando en el visor de la Junta de Andalucía Rediam. Seleccionar la capa "Catastro", buscar la zona deseada y leer las coordenadas abajo a la izquierda

## 5.5.VolRegenerada
VOLUMEN DE AGUA REGENERADA USADA
Si solo dispone del dato anual, rellene esta tabla (celdas amarillas):
AÑO | Volumen de agua regenerada usada (m3/año) | Porcentaje de volumen procedente de agua regenerada | Observaciones
Año en que se registró el volumen indicado | Volumen de uso industrial registrado. Si no dispone de volumen medido, aporte una estimación. | P.ej. Si se han utilizado 100.000m3 y 25.000m3 procedían de la EDAR, indicar 25%. | Indique, al menos, si el volumen es estimado o medido.
2023
Si dispone o puede estimar datos mensuales, rellene esta tabla (celdas amarillas):
Volumen anual (m3/año) | 0 | 0
Fecha | Volumen de agua regenerada usada (m3/mes) | Porcentaje de volumen procedente de agua regenerada | Observaciones
Mes y año en que se registró el volumen indicado | Volumen de uso industrial registrado. Si no dispone de volumen medido, aporte una estimación. | P.ej. Si se han utilizado 100.000m3 y 25.000m3 procedían de la EDAR, indicar 25%. | Indique, al menos, si el volumen es estimado o medido.
2023-01-01
2023-02-01
2023-03-01
2023-04-01
2023-05-01
2023-06-01
2023-07-01
2023-08-01
2023-09-01
2023-10-01
2023-11-01
2023-12-01
Completar las celdas con fondo amarillo

## 5.6.POI
(POI) PUNTOS DE INTERÉS
|  |  | Coordenadas UTM-ETRS89 (h30) |  | Responsable (Para poder seleccionar del desplegable, será necesario rellenar primero el nombre de la organización en la hoja 4.1.ResponsablesContact) |  | Observaciones
Denominación | Descripción | Descripción de su ubicación (ej. última arqueta dentro de la ERA; arqueta a la salida de la ERA…) | X | Y | En el punto | Aguas abajo del punto | Campo opcional
PEAD | Punto de entrega de aguas depuradas
PCAR | Punto de cumplimiento de aguas regeneradas
PEAR 1 | Punto de entrega de aguas regeneradas 1
PEAR 2 | Punto de entrega de aguas regeneradas 2
…
PC ad 1 | Punto de control adicional 1
PC ad 2 | Punto de control adicional 2
PC ad 3 | Punto de control adicional 3
…..
NOTA: Sustituir los datos de las celdas amarillas por los datos reales del caso a tratar. Completar con tantos puntos de cada tipo como tenga el sistema.
PEAD.- «punto de entrega de las aguas depuradas» PEAD: punto geográfico en el que el operador de la estación depuradora de aguas residuales entrega las aguas depuradas al operador de la estación regeneradora de aguas. En este punto las aguas deberán cumplir las condiciones exigidas en la autorización de vertido y, en su caso, las descritas en el Plan de gestión del riego del agua regenerada. Solo en caso de que la depuración y la regeneración se realicen en instalaciones diferentes o tengan distinto responsable
PCAR.- «punto de cumplimiento de las aguas regeneradas» : punto geográfico en el que el operador de la estación regeneradora de aguas entrega las aguas regeneradas al siguiente actor de la cadena. Es en este punto en el que las aguas regeneradas deberán cumplir las condiciones exigidas en la autorización de producción y suministro de aguas regeneradas. PEAR.- «punto de entrega de las aguas regeneradas»: punto geográfico en el que un operador entrega las aguas regeneradas a otro operador o usuario. Si este punto no coincide con el punto cumplimiento de las aguas regeneradas, las aguas deberán cumplir las condiciones exigidas en el Plan de gestión del riego del agua regenerada.
PC ad.- Se trata de otros puntos en los que se realizan controles analíticos

## 5.7.EntornoAgua
MASAS DE AGUA
|  |  | Coordenadas punto de retorno a m.a. superficial UTM-ETRS89 (h30) |  | En caso de infiltración a masa de agua subterránea |  | En caso de retornos a masa de agua superficial |  |  |  |  | Figura de protección 1 |  |  | Figura de protección 2 |  |  | Figura de protección 3 |  |  | Figura de protección 4 |  |  | Figura de protección 5 |  |  | Figura de protección 6
Código-nombre masa de agua | CodDEM | Superficial o subterránea | X | Y | Estado químico | Índice de incumplimiento (parámetro o agente peligroso) | Estado químico | Índice de incumplimiento (parámetro o agente peligroso) # | Estado ecológico (m.a. naturales) | Potencial ecológico (m.a. modificadas) | Índice de incumplimiento (parámetro o agente peligroso) # | Figuras de protección 1: tipo | Nombre figura de protección 1 | Parámetro a considerar (agente peligroso) fig protec 1 | Figuras de protección 2: tipo | Nombre figura de protección 2 | Parámetro a considerar (agente peligroso) fig protec 2 | Figuras de protección 3: tipo | Nombre figura de protección 3 | Parámetro a considerar (agente peligroso) fig protec 3 | Figuras de protección 4: tipo | Nombre figura de protección 4 | Parámetro a considerar (agente peligroso) fig protec 4 | Figuras de protección 5: tipo | Nombre figura de protección 5 | Parámetro a considerar (agente peligroso) fig protec 5 | Figuras de protección 6: tipo | Nombre figura de protección 6 | Parámetro a considerar (agente peligroso) fig protec 6 | Observaciones
Río: Adra entre Fuentes de Marbella y Chico | ES060MSPF0634070B | Superficial
INSTRUCCIONES: Buscar en desplegable de la columna A el nombre de la masa de agua afectada por el sistema de regeneración, automáticamente se rellenan la columna B y C. En gris se pone un ejemplo.
Rellenar en caso de tener información las columnas F a AD, o consultar con la Junta

## 4.1.ResponsablesContact
PARTES RESPONSABLES
DATOS DE CONTACTO
Nombre de la organización | Descripción | Teléfono | Ciudad | Código postal | Correo electrónico | Enlace a la web | OBSERVACIONES
Nombre de la autoridad competente, gestor de la estación regeneradora, comunidades de regantes, etc. | Descripción adicional (opcional) | Número de teléfono con el código del país (+34). | Nombre de la ciudad donde se encuentra la organización | Código postal único | correo-e | web | Campo opcional
Entidad de … | Entidad Local de …
Diputación de … | Diputación de …
Ayto de… | Ayuntamiento de…
NOTA: Sustituir los datos de las celdas amarillas por los datos del caso real.

## 4.1.ResponsablesRol
PARTES RESPONSABLES
Nombre de la organización | Rol |  | Responsabilidad | Autorización requerida | Descripción de parte del sistema | Parte del sistema
Debe haber rellenado la hoja 4.1.ResponsablesContact para poder acceder al desplegable. | Seleccionar del desplegable | Organización - Rol | Describir las responsabilidades que ejerce. (Por defecto, figuran las descritas en las ET) | Autorización requerida, con ref del expediente | Detalle de la zona o elemento sobre el que ejerce su responsabilidad. Ej.Balsa Nombre X, todas las balsas, zona regable 1 y 2, Acequia NombreX, etc. | Seleccionar del desplegable
Entidad de … | Operador instalación de depuración | Entidad de … - Operador instalación de depuración | Explotar, gestionar y mantener la estación depuradora de aguas residuales urbanas y garantizar el correcto funcionamiento de todos los tratamientos y procesos. Garantizar que, en el punto de entrega de aguas depuradas cumplan las condiciones para la calidad y el control del agua establecidas por la autoridad competente en el permiso, de conformidad con el plan de gestión del riesgo. Preparar o ayudar a preparar (junto con las demás partes responsables y usuarios finales, según proceda), revisar y actualizar el plan de gestión del riesgo, en particular las partes pertinentes para la depuración. Adoptar las medidas necesarias para gestionar los riesgos en la estación depuradora de aguas residuales urbanas según lo establecido en el plan de gestión del riesgo. Gestionar emergencias en la estación depuradora de aguas residuales urbanas según lo establecido en el plan de gestión del riesgo. Garantizar una comunicación adecuada con otras partes, en particular en situaciones de emergencia.
| Operador instalación de regeneración | - Operador instalación de regeneración | Explotar, gestionar y mantener la estación regeneradora de aguas y garantizar el correcto funcionamiento de todos los tratamientos y procesos. Garantizar que, en el punto de cumplimiento, las aguas regeneradas cumplan los requisitos mínimos de calidad y control establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) 2020/741, de conformidad con las clases de calidad de las aguas regeneradas y los permisos. Garantizar que, en el punto de cumplimiento, las aguas regeneradas cumplan las condiciones adicionales pertinentes para la calidad y el control del agua establecidas por la autoridad competente en el permiso, de conformidad con el plan de gestión del riesgo. Preparar o ayudar a preparar (junto con las demás partes responsables y usuarios finales, según proceda), revisar y actualizar el plan de gestión del riesgo, en particular las partes pertinentes para la producción y el suministro de aguas regeneradas. Adoptar las medidas necesarias para gestionar los riesgos en la estación regeneradora de aguas según lo establecido en el plan de gestión del riesgo. Gestionar emergencias en la estación regeneradora de aguas según lo establecido en el plan de gestión del riesgo. Garantizar una comunicación adecuada con otras partes, en particular en situaciones de emergencia. | Autorización de producción y suministro
| Operador distribución | - Operador distribución | Preparar o ayudar a preparar, revisar y actualizar la parte del plan de gestión del riesgo pertinente para la distribución de aguas regeneradas. Explotar y mantener los sistemas de distribución de aguas regeneradas, así como cualquier obstáculo adicional existente, cuando proceda. Gestionar emergencias en la estación regeneradora de aguas y en los sistemas de distribución, según lo establecido en el plan de gestión del riesgo. Adoptar las medidas necesarias para gestionar los riesgos del sistema de distribución, de conformidad con el plan de gestión del riesgo, incluido el manejo y control de las posibles mezclas que se puedan producir con agua de otras fuentes.
| Operador almacenamiento | - Operador almacenamiento | Preparar o ayudar a preparar, revisar y actualizar la parte del plan de gestión del riesgo pertinente para el almacenamiento de aguas regeneradas. Explotar y mantener los sistemas de almacenamiento de aguas regeneradas, así como cualquier obstáculo adicional existente, cuando proceda. Gestionar emergencias en la estación regeneradora de aguas y en los sistemas de almacenamiento, según lo establecido en el plan de gestión del riesgo. Adoptar las medidas necesarias para gestionar los riesgos del sistema de almacenamiento, de conformidad con el plan de gestión del riesgo. Garantizar una comunicación adecuada con otras partes, en particular en situaciones de emergencia, incluido el control de las posibles mezclas que se puedan producir con agua de otras fuentes.
| Usuario de la concesión para riego | - Usuario de la concesión para riego | Regar los cultivos con aguas regeneradas según las clases de calidad de las aguas regeneradas. Explotar y mantener los sistemas de riego y las barreras y medidas preventivas existentes. Preparar o ayudar a preparar, revisar y actualizar el plan de gestión del riesgo para el riego de cultivos con agua regenerada. Adoptar las medidas necesarias para gestionar los riesgos asociados a los métodos de riego y las barreras, de acuerdo con el plan de gestión del riesgo. Garantizar una comunicación adecuada con otras partes, en particular en situaciones de emergencia. | Concesión con número de referencia XXXXXXXXXX. Resolución de fecha XXXXX.
NOTA: Sustituir los datos de las celdas amarillas por los datos reales del caso a tratar.
Para cada organización, rellenar tantas filas como roles tenga.

## 6.1.AgenteSanit
AGENTES PELIGROSOS. RIESGOS SANITARIOS
Si se dispone de analíticas
AGENTE PELIGROSO (Anexo 2, cuadro 2.3 Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741) |  |  | ¿Incluir este agente peligroso? | Justificación de inclusión/exclusión como indicador de agente peligroso | Posibles efectos (Obligatorio rellenar si son distintas a las del cuadro 2.3 Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741) |  | Unidad de medida | Concentración en agua residual (o inferior a límite de cuantificación) | Fecha de la analítica | OBSERVACIONES
Grupo | Patógeno de referencia | Patógeno de referencia en caso de "Otros" | si/no | Ej. puede estar presente pero se utiliza como indicador "E.coli" | Descripción de efectos que el agente puede producir sobre las personas | Plazo en el que pueden generarse los efectos | Unidad de medida | Concentración en agua residual (o inferior a límite de cuantificación) | (dd/mm/aaaa) | (opcional)
Bacterias | E. coli |  | SI
Protozoos
Helmintos
Virus

## 6.2.AgenteAmb
AGENTES PELIGROSOS. RIESGOS AMBIENTALES
Si se dispone de analíticas
AGENTE PELIGROSO (anexo 2, cuadro 2.8 Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741) |  | ¿Incluir este agente peligroso? | Justificación de inclusión/exclusión como agente peligroso | Posibles efectos (Obligatorio rellenar si son distintas a las del cuadro 2.8 Directrices para apoyar la aplicación del Reglamento 2020/741) |  | Unidad de medida | Concentración en agua residual (o inferior a límite de cuantificación) | Fecha de la analítica | OBSERVACIONES
Nombre del parámetro | Nombre del parámetro (en caso de otros) | si/no | Ej. registro de analíticas acredita su ausencia, no existe retorno que pueda afectar a agua superficial, etc. | Efectos que el agente puede producir sobre el receptor medioambiental (suelo, cultivo, m.a. sup, m.a. subt) | Plazo en el que pueden generarse los efectos | Unidad de medida | Concentración en agua residual (o inferior a límite de cuantificación) | dd/mm/aaaa | (opcional)
Boro
Cloruros
Fósforo total
Nitrógeno total
Sodio
Otros contaminantes inorgánicos adsorbibles
Cloro residual libre
Otros

## 8.ReqMin
REQUISITOS DE CALIDAD Y MONITORIZACIÓN
REQUISITOS MÍNIMOS EN EL PUNTO DE CUMPLIMIENTO
Denominación del punto según hoja POI. (Debe ser un PCAR) | Clase de calidad del agua generada | Nombre del parámetro | Unidad de medida | Frecuencia de muestreo |  | Período del año durante el cual se realizará el muestreo |  | Observaciones
Denominación del punto según hoja 5.6.POI | A seleccionar del desplegable: Clase de calidad del agua, anexo I Reglamento 2020/741 | A seleccionar del desplegable: parámetros a muestrear en el punto de cumplimiento | Unidad de medida | Frecuencia | Frecuencia de muestreo en caso de seleccionar "otro" | Inicio periodo de muestreo dd/mm/aaaa | Fin periodo de muestreo dd/mm/aaaa | Campo opcional
PCAR |  | Escherichia coli | UFC/100 mL
PCAR |  | Turbidez in situ | UNT
PCAR |  | Sólidos en suspensión | mg/L
PEAR 1 |  | Escherichia coli | UFC/100 mL

## 8.ReqAdic
REQUISITOS DE CALIDAD Y MONITORIZACIÓN
REQUISITOS ADICIONALES
Denominación del punto según hoja POI | Clase de calidad del agua | Nombre del parámetro (parámetros adicionales, esto es, no incluidos en el anexo I Reglamento UE 2020/741 o con valores más estrictos) |  |  | Frecuencia de muestreo |  | Período del año durante el cual se realizará el muestreo |  | Valor umbral | Unidad de medida | Criterio de cumplimiento | Observaciones
Denominación del punto según hoja 5.6.POI | A seleccionar del desplegable: Clase de calidad del agua, anexo I Reglamento 2020/741 | Parámetros adicionales | Unidad de medida | Parámetros adicionales (En caso de "otros") | Frecuencia | Frecuencia de muestreo en caso de seleccionar "otro" | Inicio periodo de muestreo dd/mm/aaaa | Fin periodo de muestreo dd/mm/aaaa | Indicar el valor que no deberá superarse para el parámetro descrito en el punto (POI) seleccionado | Unidad de medida (En caso de "otros") | Ej. Se considera cumplimiento si no supera el valor umbral en el 90% de las muestras y ningún valor supera la desviación máxima… | Campo opcional
PEAR 1 | A - Clase de calidad del agua para la clase A y para todos los métodos de riego | Boro | µg/L

## Aux_Desplegables (hidden)
UE |  | UE |  | UE |  | ES (Registro de Aguas) |  | UE |  | UE - ES |  | UE - ES |  |  |  | UE | UE |  | CHJ | UE | UE |  | UE | [10 empty] | MASAS DE AGUA
(1.2) role | (1.2) role | (6.1) crop type | (6.1) Tipo de cultivo | (6.2) irrigationSystemType | (6.2) Tipo de sistema de riego | descripcion Libellus | Id | (4-5-6-7-9) Water quality class | (4-5-6-7-9) Clase de calidad de agua | (4) samplingFrequency | (4) Frecuencia de muestreo | Parámetros anexo I, cuadro 3 del Reglamento UE, y nuevo RD | Tipo de riesgo | Grupo de exposición o receptor | Ruta o vía de exposición | (8.2) UnitOfMeasure (incomplete) | (7.2) WRRCauseOfNonComplianceLocation | Localización de incumplimientos | Localización | Barreras acreditadas Cuadro 3 Directrices) | (7.1) WRRCauseOfNonCompliance | (7.1) Causas de incumplimiento | (7.3) WRRMeasureType | Tipo de medidas | SP-Estado ecologico | SP-Potencial ecológico | SP-Estado químico | SB-Estado químico | Figura de protección (PHJ2227_Anejo04_ZonasProtegidas_2023_01_24.pdf (chj.es) |  | IdMasaAgua | CodigoDem | CodigoDem_R | Descripcion | IdDemarcacion | Vigente | Tipo | Parámetros sanitarios (nuevo RD) | Parámetros ambientales (nuevo RD) | Plazo en el que pueden generarse los efectos | Frecuencia de muestreo(CHJ) | Frecuencia (UE) | Periodo (UE) | idParametroVerti2 | COD_PARAMETRO | NOMBRE_CHJ | NombreVerti2/NABIA | Cód_param_RE_UE | Nombre_param_RE | UnidadVerti2 | Requisito_RE | TipoRiesgo_RE | Comentarios | Puntos de caracterización de agua (Especificaciones UE) | Fuente
competentAuthority -Competent Authority | Autoridad competente | cropRaw - Food crops consumed raw, meaning crops which are intended for human consumption in a raw or unprocessed state | cropRaw: cultivos alimentarios que se consumen crudos, es decir, cultivos destinados al consumo humano en estado crudo o sin procesar | irrigationSurface - Surface (or open or gravity-flow) irrigation systems | irrigationSurface - Sistemas de riego de superficie (o abiertos o de flujo por gravedad) | 1. HERBÁCEOS | 170 | A - Water quality class for class A and for all irrigation methods | A - Clase de calidad del agua para la clase A y para todos los métodos de riego | UE - ES (RD) | En continuo | E.coli (UFC /100 ml) | Sanitario | Trabajadores del sistema. | Ingesta | pH | - |  | Previo a la EDAR | Riego por goteo de cultivos bajos, como los que crecen a 25 cm o más por encima del nivel del suelo. | hazardsPollutant - Pollutant hazards | Contaminante | administrative - Administrative | Administrativa | Muy bueno | Bueno o superior | Bueno | Bueno | Zona de captación para abastecimiento - azud | No se alcanzan masas de agua superficial por escorrentía |  | 999 |  | No se alcanzan masas de agua superficial por escorrentía |  |  | Superficial | E.coli | Turbidez | Horas o días | Continuo | 1 | Day | [5 empty] | Sólidos en suspensión | mg/L | Mínimo (UE, RD) |  |  | Agua bruta | Añadido por CHJ
contactPoint - Contact point | Punto de contacto | cropProcessed - Processed food crops, meaning crops which are intended for human consumption after a treatment process (i.e. cooked or industrially processed) | cropProcessed: cultivos alimentarios procesados, es decir, cultivos destinados al consumo humano después de un proceso de tratamiento (es decir, cocidos o procesados industrialmente) | irrigationSprinkler - Sprinkler irrigation systems | irrigationSprinkler - Sistemas de riego por aspersión | 1.1. CEREALES | 171 | B - Water quality class for class B and for all irrigation methods | B - Clase de calidad del agua para la clase B y para todos los métodos de riego | UE - ES (RD) | Semanal (Una vez a la semana) | Bacteriófagos | Ambiental | Transeúntes o ciudadanos en el entorno del sistema. | Inhalación | UNT | - |  | EDAR | Riego por goteo de cultivos altos, como los que crecen a 50 cm o más por encima del nivel del suelo. | hazardsPathogen - Pathogen hazards | Patógeno | penalty - Penalty | Sanción | Bueno | Moderado | No alcanza el bueno | Malo | Zona de captación para abastecimiento - embalse | Río: Adra entre Fuentes de Marbella y Chico |  | ES060MSPF0634070B |  | Adra entre Fuentes de Marbella y Chico |  | Río | Superficial | [11 empty] | Turbidez in situ | UNT | Mínimo (UE, RD) |  |  | Agua depurada | ET
PROPIO DE CHJ, para cuando la depuración y la regeneración son instalaciones diferentes. | Operador instalación de depuración | cropNonFood - Non-food crops, meaning crops which are not intended for human consumption (e.g. pastures and forage, fibre, ornamental, seed, energy and turf crops) | cropNonFood: cultivos no alimentarios, es decir, cultivos que no están destinados al consumo humano (p. ej., pastos y cultivos forrajeros, fibras, ornamentales, semillas, energía y césped) | irrigationMicro - Surface or other Micro irrigation systems | irrigationMicro - Goteo u otros micro | 1.2. LEGUMINOSAS | 185 | C - Water quality class for class C and Drip irrigation or other irrigation method that avoids direct contact with the edible part of the crop | C - Clase de calidad del agua para clase C y riego por goteo u otro método de riego que evite el contacto directo con la parte comestible del cultivo | UE - ES (RD) | Quincenal (Dos veces al mes) | Sólidos en suspensión (mg/l) |  | Sanidad animal (en el caso de riego de forraje o de cultivos para piensos animales) | Contacto dérmico | mg/L | reclamationFacility - Reclamation facility | Estación de regeneración | ERAR | Riego por goteo subsuperficial en el que el agua no asciende por acción capilar a la superficie del suelo. | treatmentFailures - Treatment failures | Fallo en el tratamiento | technical - Technical | Técnica | Moderado | Deficiente |  | Impermeable o acuífero interés local | Zona de captación para abastecimiento - toma directa | Río: Adra entre presa y Fuentes de Marbella |  | ES060MSPF0634070A |  | Adra entre presa y Fuentes de Marbella |  | Río | Superficial | [11 empty] | Escherichia coli | UFC/100 mL | Mínimo (UE, RD) | Sanitario |  | Salida del secundario | ET
reclamationFacilityOperator - Reclamation Facility Operator | Operador instalación de regeneración |  |  |  |  | 1.3. TUBÉRCULOS | 197 | D - Water quality class for class D and for all irrigation methods | D - Clase de calidad del agua para la clase D y para todos los métodos de riego | ES (RD) | Quincenal condicionada (Dos veces al mes) | Turbidez (UNT) |  | Seguridad alimentaria. | Infiltración | ug/L | storageFacility - Storage facility | Almacenamiento | Almacenamiento | Riego por aspersores y microaspersores en cultivos bajos, como a 25 cm o más del chorro de agua. | accidentalLeakages - Accidental leakages | Fugas accidentales | suspensionWaterSupply - Suspension the water supply | Cese del suministro de agua | Deficiente | Malo |  |  | Zona de captación para abastecimiento - manantial | Río: Albuñuelas |  | ES060MSPF0632080B |  | Albuñuelas |  | Río | Superficial | [11 empty] | Legionella | UFC/L | Mínimo (UE, RD) | Sanitario |  | Agua regenerada | ET
reclaimedWaterDistributionOperator - Distribution Facility Operator | Operador distribución |  |  |  |  | 1.4. CULTIVOS INDUSTRIALES | 205 |  |  | UE - ES (DARU) | Mensual (Una vez al mes) | Legionella spp (UFC/l) |  | Limitación en el uso de aguas influidas por los retornos de riego (baño, abastecimiento). | Escorrentía | UFC/l | distributionFacility - Distribution system | Distribución | Distribución | Riego por aspersores y microaspersores en árboles frutales, como a 50 cm o más del chorro de agua. | hazardsContamination - Contamination of the water reuse system | Contaminación del sistema de reutilización de agua | measureOther- Other | Otras | Malo |  |  |  | Zona de captación para abastecimiento - pozo | Río: Alcaucín-Bermuza |  | ES060MSPF0621030 |  | Alcaucín-Bermuza |  | Río | Superficial | [11 empty] | Nematodos intestinales | huevo/10 L | Mínimo (UE, RD) | Sanitario
reclaimedWaterStorageOperator - Water Storage Operator | Operador almacenamiento |  |  |  |  | 1.5. ORNAMENTALES | 223 |  |  | UE - ES (DARU) | Trimestral (Una vez cada 3 meses) | Nemátodos intestinales (huevo/l) |  | Suelo | Acumulación | uS cm-1 at 20 °C | - |  | Zona regable | Desinfección de bajo nivel (1 mg/l de cloro total, después de 30 minutos de cloración). | monitoringFailures - Monitoring Failures | Fallo en la monitorización | [6 empty] | Zona de protección de especies acuáticas económicamente significativas: moluscos | Río: Algarrobo |  | ES060MSPF0623010 |  | Algarrobo |  | Río | Superficial | [11 empty] | Bacteriófagos | UFP/100mL | Mínimo (RD) | Sanitario
PROPIO DE CHJ, para acoplarlo a nuestra bbdd | Usuario de la concesión para riego |  |  |  |  | 1.6. FORRAJEROS | 228 |  |  | ES - legionella | Semestral (Dos veces al año) |  |  | Cultivos | Contacto | mg/l O2 | - |  | Post-cosecha | Desinfección de nivel alto (≥ 1 mg/l de cloro total, después de 30 minutos de cloración). | hazardsOther - Other | Otros | [6 empty] | Uso recreativo. Baño: continental | Río: Almanchares |  | ES060MSPF0621040 |  | Almanchares |  | Río | Superficial | [13 empty] | Mínimo (RD) | Sanitario
[6 empty] | 1.7. HORTALIZAS | 248 |  |  | ES - legionella | Anual (1 al año) |  |  | Aguas superficiales |  | (PFU)/100 ml |  |  |  | En riego por goteo, donde la lámina separa el riego de las hortalizas. | [8 empty] | Uso recreativo. Baño: playa | Río: Alto Alcolea |  | ES060MSPF0634010 |  | Alto Alcolea |  | Río | Superficial | [11 empty] | Otros | - | Adicional |  | No se le asigna unidad de medida porque corresponde al grupo "otros"
[6 empty] | 1.8. AROMÁTICAS Y MEDICINALES | 284 |  |  | UE | Otra frecuencia |  |  | Aguas subterráneas |  | % |  |  |  | Reducción mediante el cese o la interrupción del riego antes de la cosecha. | [8 empty] | Zona sensible a nutrientes: aguas afectadas | Río: Alto Almanzora |  | ES060MSPF0652020 |  | Alto Almanzora |  | Río | Superficial | [11 empty] | Boro | µg/L | Adicional | Ambiental
[6 empty] | 2. LEÑOSOS | 292 | [12 empty] | Restringir la entrada en el campo de regadío durante 24 horas o más después del riego, por ejemplo, los animales que entran en los pastos o los trabajadores que acceden a los campos. | [8 empty] | Zona sensible a nutrientes: zona vulnerable | Río: Alto Bayárcal |  | ES060MSPF0634020 |  | Alto Bayárcal |  | Río | Superficial | [11 empty] | Cloruros | mg/L | Adicional | Ambiental
[6 empty] | 2.1. CÍTRICOS | 293 | [12 empty] | Restricción de la entrada en el campo de regadío cinco días y más después del riego. | [8 empty] | Zona sensible a nutrientes: zona sensible | Río: Alto Campanillas |  | ES060MSPF0614180 |  | Alto Campanillas |  | Río | Superficial | [11 empty] | Fósforo total | mg P/L | Adicional | Ambiental
[6 empty] | 2.2. FRUTALES | 300 | [12 empty] | Lavado de cultivos para ensalada, hortalizas y frutas con agua potable. | [8 empty] | Zona de protección de hábitats o especies: LIC | Río: Alto Canjáyar |  | ES060MSPF0641010 |  | Alto Canjáyar |  | Río | Superficial | [11 empty] | Nitrógeno total | mg N/L | Adicional | Ambiental
[6 empty] | 2.3. VIÑEDO | 327 | [12 empty] | Lavado de cultivos para ensalada, hortalizas y frutas con una solución desinfectante débil y aclarado con agua potable. | [8 empty] | Zona de protección de hábitats o especies: ZEC | Río: Alto Dúrcal |  | ES060MSPF0632070 |  | Alto Dúrcal |  | Río | Superficial | [11 empty] | Sodio | mg/L | Adicional | Ambiental
[6 empty] | 2.4. OLIVAR | 331 | [12 empty] | Pelado de frutas y tubérculos | [8 empty] | Zona de protección de hábitats o especies: ZEPA | Río: Alto Genal |  | ES060MSPF0612040A |  | Alto Genal |  | Río | Superficial | [11 empty] | Otros contaminantes inorgánicos adsorbibles | - | Adicional | Ambiental | No se le asigna unidad de medida porque corresponde al grupo "otros"
[6 empty] | 2.5. OTROS LEÑOSOS | 334 | [12 empty] | Cultivos forrajeros y otros cultivos secados al sol y cosechados antes de su consumo. | [8 empty] | Perímetro de protección de aguas minero-termales | Río: Alto Guadaiza |  | ES060MSPF0613091 |  | Alto Guadaiza |  | Río | Superficial | [11 empty] | Cloro residual libre | - | Adicional | Ambiental | No se le asigna unidad de medida porque corresponde al grupo "otros"
[6 empty] | 2.6. LEÑOSOS INOCULADOS | 348 | [21 empty] | Reserva hidrológica: RN fluvial | Río: Alto Guadalevín |  | ES060MSPF0612010A |  | Alto Guadalevín |  | Río | Superficial | [11 empty] | Otros | - | Adicional |  | No se le asigna unidad de medida porque corresponde al grupo "otros"
[6 empty] | 2.7. MADERABLES | 350 | [21 empty] | Reserva hidrológica: RN lacustre | Río: Alto Guadalfeo |  | ES060MSPF0632010 |  | Alto Guadalfeo |  | Río | Superficial | [11 empty] | Aceites y grasas | mg/L | Adicional
[6 empty] | 3. VIVEROS | 355 | [21 empty] | Reserva hidrológica: RN subterránea | Río: Alto Guadalhorce |  | ES060MSPF0614021B |  | Alto Guadalhorce |  | Río | Superficial | [11 empty] | Aluminio | µg/L | Adicional
[29 empty] | Zona húmeda: Ramsar | Río: Alto Guadalmansa |  | ES060MSPF0613061 |  | Alto Guadalmansa |  | Río | Superficial | [11 empty] | Amonio total | mg NH4/L | Adicional
[29 empty] | Zona húmeda | Río: Alto Guadalmina |  | ES060MSPF0613071 |  | Alto Guadalmina |  | Río | Superficial | [11 empty] | Arsénico | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Alto Guadarranque |  | ES060MSPF0611080 |  | Alto Guadarranque |  | Río | Superficial | [11 empty] | Benzo(B)Fluoranteno | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Alto Hozgarganta |  | ES060MSPF0612050A |  | Alto Hozgarganta |  | Río | Superficial | [11 empty] | Benzo[A]Pireno | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Alto Manilva |  | ES060MSPF0613010 |  | Alto Manilva |  | Río | Superficial | [11 empty] | Benzo[G,H,I]Perileno | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Alto Palmones |  | ES060MSPF0611010 |  | Alto Palmones |  | Río | Superficial | [11 empty] | Cadmio | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Alto Poqueira |  | ES060MSPF0632030 |  | Alto Poqueira |  | Río | Superficial | [11 empty] | Cianuros | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Alto Trevélez |  | ES060MSPF0632020 |  | Alto Trevélez |  | Río | Superficial | [11 empty] | Cloro total | mg HClO/L | Adicional
[30 empty] | Río: Alto Turón |  | ES060MSPF0614070A |  | Alto Turón |  | Río | Superficial | [11 empty] | Clorpirifos | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Alto Ugíjar |  | ES060MSPF0634040 |  | Alto Ugíjar |  | Río | Superficial | [11 empty] | Cobre | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Alto y Medio Aguas |  | ES060MSPF0651010Z |  | Alto y Medio Aguas |  | Río | Superficial | [11 empty] | Coliformes fecales | UFC/100 mL | Adicional
[30 empty] | Río: Alto y Medio Fuengirola |  | ES060MSPF0613160 |  | Alto y Medio Fuengirola |  | Río | Superficial | [11 empty] | Color | mg Pt-Co/L | Adicional
[30 empty] | Río: Alto y Medio Guadalmedina |  | ES060MSPF0614230 |  | Alto y Medio Guadalmedina |  | Río | Superficial | [11 empty] | Conductividad eléctrica a 20 ºc | µS/cm | Adicional
[30 empty] | Río: Alto y Medio Guaro |  | ES060MSPF0621010 |  | Alto y Medio Guaro |  | Río | Superficial | [11 empty] | Cromo | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Alto y Medio Lanjarón |  | ES060MSPF0632110 |  | Alto y Medio Lanjarón |  | Río | Superficial | [11 empty] | Cromo hexavalente (Cromo VI) | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Alto y Medio Nacimiento |  | ES060MSPF0641030 |  | Alto y Medio Nacimiento |  | Río | Superficial | [11 empty] | Daphnia M., Toxicidad Aguda | UT | Adicional
[30 empty] | Río: Alto y Medio Verde de Almuñécar |  | ES060MSPF0631030 |  | Alto y Medio Verde de Almuñécar |  | Río | Superficial | [11 empty] | Di(2-Etilhexil)Ftalato | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Alto Yátor |  | ES060MSPF0634030 |  | Alto Yátor |  | Río | Superficial | [11 empty] | DQO | mg O2/L | Adicional
[30 empty] | Río: Alto-Medio Grande Guadalhorce |  | ES060MSPF0614140A |  | Alto-Medio Grande Guadalhorce |  | Río | Superficial | [11 empty] | Endosulfan (Suma Isomeros Alfa + Beta) | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Antas |  | ES060MSPF0652010 |  | Antas |  | Río | Superficial | [11 empty] | Enterococos intestinales | UFC/100 mL | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo Bermejo |  | ES063MSPF000117960 |  | Arroyo Bermejo |  | Río | Superficial | [11 empty] | Estaño | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de Ahogarratones |  | ES063MSPF000119260 |  | Arroyo de Ahogarratones |  | Río | Superficial | [11 empty] | Estreptococos fecales | UFC/100 mL | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de Almarda |  | ES063MSPF000116520 |  | Arroyo de Almarda |  | Río | Superficial | [11 empty] | Fenoles (índice de fenoles) | mg C6H5OH/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de Cabañas |  | ES063MSPF000116570 |  | Arroyo de Cabañas |  | Río | Superficial | [11 empty] | Fluoruros | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de Candón |  | ES064MSPF000134970 |  | Arroyo de Candón |  | Río | Superficial | [11 empty] | Fosfatos | mg PO4/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de Clarina |  | ES064MSPF000119500 |  | Arroyo de Clarina |  | Río | Superficial | [11 empty] | Hidrocarburos | mg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de Conilete |  | ES063MSPF000119280 |  | Arroyo de Conilete |  | Río | Superficial | [11 empty] | Hierro | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de Fuentidueña |  | ES064MSPF000119590 |  | Arroyo de Fuentidueña |  | Río | Superficial | [11 empty] | Imazalil | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de Giraldo |  | ES064MSPF000119450 |  | Arroyo de Giraldo |  | Río | Superficial | [11 empty] | Manganeso | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de Juan García |  | ES064MSPF000119570 |  | Arroyo de Juan García |  | Río | Superficial | [11 empty] | Mercurio | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de la Almaja |  | ES063MSPF000117180 |  | Arroyo de la Almaja |  | Río | Superficial | [11 empty] | Níquel | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de la Culebra |  | ES063MSPF000117270 |  | Arroyo de la Culebra |  | Río | Superficial | [11 empty] | Nitratos | mg NO3/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de la Galaperosa |  | ES064MSPF000119480 |  | Arroyo de la Galaperosa |  | Río | Superficial | [11 empty] | Nitritos | mg NO2/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de La Molineta |  | ES063MSPF005200320 |  | Arroyo de La Molineta |  | Río | Superficial | [11 empty] | Nonilfenoles | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de la Santilla |  | ES063MSPF000117230 |  | Arroyo de la Santilla |  | Río | Superficial | [11 empty] | Octilfenoles | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de la Villalona |  | ES063MSPF000117950 |  | Arroyo de la Villalona |  | Río | Superficial | [11 empty] | Percloroetileno (Tetracloroetileno) | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de la Zarzuela |  | ES063MSPF000119310 |  | Arroyo de la Zarzuela |  | Río | Superficial | [11 empty] | pH | ud pH | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de los Álamos |  | ES063MSPF000119410 |  | Arroyo de los Álamos |  | Río | Superficial | [11 empty] | Plomo | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de los Ballesteros |  | ES063MSPF000119360 |  | Arroyo de los Ballesteros |  | Río | Superficial | [11 empty] | Salmonellas cuantitativo | /1L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de los Charcones |  | ES063MSPF000117260 |  | Arroyo de los Charcones |  | Río | Superficial | [11 empty] | Selenio | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de los Charcos |  | ES063MSPF000116550 |  | Arroyo de los Charcos |  | Río | Superficial | [11 empty] | Sulfatos | mg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de los Toriles II |  | ES063MSPF005200360 |  | Arroyo de los Toriles II |  | Río | Superficial | [11 empty] | Temperatura | ºC | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de Lugorejo |  | ES064MSPF000135060 |  | Arroyo de Lugorejo |  | Río | Superficial | [11 empty] | Tensoactivos aniónicos - (Detergentes) | mg LAS/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de Macharracao |  | ES063MSPF000117110 |  | Arroyo de Macharracao |  | Río | Superficial | [11 empty] | Tiabendazol | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de Montecorto |  | ES063MSPF000119380 |  | Arroyo de Montecorto |  | Río | Superficial | [11 empty] | Toxicidad (inhibicion de la bioluminiscencia bacteriana) | UT | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de San Ambrosio |  | ES063MSPF000119300 |  | Arroyo de San Ambrosio |  | Río | Superficial | [11 empty] | Zinc | µg/L | Adicional
[30 empty] | Río: Arroyo de Santiago |  | ES063MSPF000116540 |  | Arroyo de Santiago |  | Río | Superficial | [11 empty] | Bacterias formadoras de esporas reductoras de sulfato |  | Validación de clase A (UE, RD) | Sanitario. Protozoo. | No se le asigna una unidad de medida porque lo que establece el reglamento es la disminución de unidades logarítmicas entre la entrada y la salida
[30 empty] | Río: Arroyo de Valdehombre |  | ES064MSPF000119560 |  | Arroyo de Valdehombre |  | Río | Superficial | [11 empty] | Campylobacter |  | Validación de clase A (UE, RD) | Sanitario. Bacteria. | No se le asigna una unidad de medida porque lo que establece el reglamento es la disminución de unidades logarítmicas entre la entrada y la salida
[30 empty] | Río: Arroyo del Aciscar |  | ES063MSPF000117280 |  | Arroyo del Aciscar |  | Río | Superficial | [11 empty] | Colífagos F-específicos |  | Validación de clase A (UE, RD) | Sanitario. Virus. | No se le asigna una unidad de medida porque lo que establece el reglamento es la disminución de unidades logarítmicas entre la entrada y la salida
[30 empty] | Río: Arroyo del Águila |  | ES063MSPF000119390 |  | Arroyo del Águila |  | Río | Superficial | [11 empty] | Colífagos totales |  | Validación de clase A (UE, RD) | Sanitario. Virus. | No se le asigna una unidad de medida porque lo que establece el reglamento es la disminución de unidades logarítmicas entre la entrada y la salida
[30 empty] | Río: Arroyo del Carrasco |  | ES064MSPF000119490 |  | Arroyo del Carrasco |  | Río | Superficial | [11 empty] | Collífagos somáticos |  | Validación de clase A (UE, RD) | Sanitario. Virus. | No se le asigna una unidad de medida porque lo que establece el reglamento es la disminución de unidades logarítmicas entre la entrada y la salida
[30 empty] | Río: Arroyo del Gallego |  | ES064MSPF000119470 |  | Arroyo del Gallego |  | Río | Superficial | [11 empty] | Cryptosporidium |  | Validación de clase A (UE, RD) | Sanitario. Protozoo. | No se le asigna una unidad de medida porque lo que establece el reglamento es la disminución de unidades logarítmicas entre la entrada y la salida
[30 empty] | Río: Arroyo del Gallo |  | ES063MSPF000119220 |  | Arroyo del Gallo |  | Río | Superficial | [11 empty] | Esporas de Clostridium perfringens |  | Validación de clase A (UE, RD) | Sanitario. Protozoo. | No se le asigna una unidad de medida porque lo que establece el reglamento es la disminución de unidades logarítmicas entre la entrada y la salida
[30 empty] | Río: Arroyo del Helechoso |  | ES064MSPF000134980 |  | Arroyo del Helechoso |  | Río | Superficial | [11 empty] | Rotavirus |  | Validación de clase A (UE, RD) | Sanitario. Virus. | No se le asigna una unidad de medida porque lo que establece el reglamento es la disminución de unidades logarítmicas entre la entrada y la salida
[30 empty] | Río: Arroyo del Membrillo |  | ES064MSPF000134900 |  | Arroyo del Membrillo |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Arroyo del Puerto de los Negros |  | ES063MSPF000117200 |  | Arroyo del Puerto de los Negros |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Arroyo del Zanjar |  | ES063MSPF000117120 |  | Arroyo del Zanjar |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Arroyo del Zurraque |  | ES063MSPF000119240 |  | Arroyo del Zurraque |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Arroyo Hondo |  | ES063MSPF000116580 |  | Arroyo Hondo |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Arroyo Hondo de Tahivilla |  | ES063MSPF005200370 |  | Arroyo Hondo de Tahivilla |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Arroyo Salado |  | ES063MSPF000116590 |  | Arroyo Salado |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Arroyo Salado de Espera |  | ES063MSPF000116510 |  | Arroyo Salado de Espera |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Arroyo Salado de Puerto Real |  | ES063MSPF000119230 |  | Arroyo Salado de Puerto Real |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Arroyo Tariquejo |  | ES064MSPF000134890 |  | Arroyo Tariquejo |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Adra |  | ES060MSPF0634090 |  | Bajo Adra |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Aguas |  | ES060MSPF0651030 |  | Bajo Aguas |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Alcolea-Bayárcal |  | ES060MSPF0634050A |  | Bajo Alcolea-Bayárcal |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Almanzora |  | ES060MSPF0652060 |  | Bajo Almanzora |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Andarax |  | ES060MSPF0641060Z |  | Bajo Andarax |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Campanillas |  | ES060MSPF0614200 |  | Bajo Campanillas |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Fuengirola |  | ES060MSPF0613170 |  | Bajo Fuengirola |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Genal |  | ES060MSPF0612040B |  | Bajo Genal |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Grande del Guadalhorce |  | ES060MSPF0614140C |  | Bajo Grande del Guadalhorce |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Guadalfeo |  | ES060MSPF0632150A |  | Bajo Guadalfeo |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Guadalhorce |  | ES060MSPF0614210 |  | Bajo Guadalhorce |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Guadalmansa |  | ES060MSPF0613062 |  | Bajo Guadalmansa |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Guadalmedina |  | ES060MSPF0614250 |  | Bajo Guadalmedina |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Guadiaro |  | ES060MSPF0612062 |  | Bajo Guadiaro |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Hozgarganta |  | ES060MSPF0612050B |  | Bajo Hozgarganta |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Lanjarón |  | ES060MSPF0632120 |  | Bajo Lanjarón |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Manilva |  | ES060MSPF0613020 |  | Bajo Manilva |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Nacimiento |  | ES060MSPF0641040 |  | Bajo Nacimiento |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Palmones |  | ES060MSPF0611050 |  | Bajo Palmones |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Trevélez |  | ES060MSPF0632040C |  | Bajo Trevélez |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Ugíjar |  | ES060MSPF0634050B |  | Bajo Ugíjar |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Verde de Almuñécar |  | ES060MSPF0631040 |  | Bajo Verde de Almuñécar |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Verde de Marbella |  | ES060MSPF0613140 |  | Bajo Verde de Marbella |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Bajo Yátor |  | ES060MSPF0634050C |  | Bajo Yátor |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Barranco de los Cuarteles |  | ES064MSPF000135120 |  | Barranco de los Cuarteles |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Barranco de Manzanito |  | ES064MSPF000135010 |  | Barranco de Manzanito |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Benamargosa |  | ES060MSPF0621060 |  | Benamargosa |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Breña Higuera |  | ES060MSPF0614170 |  | Breña Higuera |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Cabecera del Guadalhorce |  | ES060MSPF0614021A |  | Cabecera del Guadalhorce |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Cabecera Guadiaro |  | ES060MSPF0612010B |  | Cabecera Guadiaro |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Cabecera Verde de Marbella |  | ES060MSPF0613110 |  | Cabecera Verde de Marbella |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Canal Colector del Este |  | ES063MSPF000119290 |  | Canal Colector del Este |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Canal de la Laguna Herrera |  | ES060MSPF0614010 |  | Canal de la Laguna Herrera |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Cañada de la Jara |  | ES063MSPF000119330 |  | Cañada de la Jara |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Casarabonela |  | ES060MSPF0614130 |  | Casarabonela |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Castor |  | ES060MSPF0613050 |  | Castor |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Chico de Adra |  | ES060MSPF0634080 |  | Chico de Adra |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Chico de Órgiva |  | ES060MSPF0632050 |  | Chico de Órgiva |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Chillar |  | ES060MSPF0623030 |  | Chillar |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Desembocadura Guadalfeo |  | ES060MSPF0632150B |  | Desembocadura Guadalfeo |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Desembocadura Guadalhorce |  | ES060MSPF0614220 |  | Desembocadura Guadalhorce |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Desfiladero de los Gaitanes |  | ES060MSPF0614090A |  | Desfiladero de los Gaitanes |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Fahala |  | ES060MSPF0614160 |  | Fahala |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Fiñana |  | ES060MSPF0641035 |  | Fiñana |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Gaduares |  | ES060MSPF0612020 |  | Gaduares |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Garganta de Boyar |  | ES063MSPF000119400 |  | Garganta de Boyar |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Garganta de la Cierva |  | ES063MSPF000117240 |  | Garganta de la Cierva |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Garganta del Aliscar |  | ES063MSPF000119430 |  | Garganta del Aliscar |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Garganta del Aljibe |  | ES063MSPF000117220 |  | Garganta del Aljibe |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Garganta del Gavilán |  | ES063MSPF000119440 |  | Garganta del Gavilán |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Guadacortes |  | ES060MSPF0611060 |  | Guadacortes |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Guadalfeo Cadiar-Trevélez |  | ES060MSPF0632060A |  | Guadalfeo Cadiar-Trevélez |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Guadalhorce entre Jévar y Grande |  | ES060MSPF0614150B |  | Guadalhorce entre Jévar y Grande |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Guadalhorce entre Tajo de la Encantada y Jévar |  | ES060MSPF0614150A |  | Guadalhorce entre Tajo de la Encantada y Jévar |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Guadalteba |  | ES060MSPF0614040B |  | Guadalteba |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Guadiaro Buitreras-Corchado |  | ES060MSPF0612061 |  | Guadiaro Buitreras-Corchado |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Guadiaro Montejaque-Cortes |  | ES060MSPF0612030 |  | Guadiaro Montejaque-Cortes |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Huéneja o Isfalada |  | ES060MSPF0641025 |  | Huéneja o Isfalada |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Ízbor entre Béznar y Rules |  | ES060MSPF0632130A |  | Ízbor entre Béznar y Rules |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Jate |  | ES060MSPF0631020 |  | Jate |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Jévar |  | ES060MSPF0614110 |  | Jévar |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: La Madre |  | ES060MSPF0622010Z |  | La Madre |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: La Madre Vieja |  | ES060MSPF0611120 |  | La Madre Vieja |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: La Miel |  | ES060MSPF0631010 |  | La Miel |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: La Toba |  | ES060MSPF0632140 |  | La Toba |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: La Venta |  | ES060MSPF0614050 |  | La Venta |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: La Villa |  | ES060MSPF0614022 |  | La Villa |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Las Cañas |  | ES060MSPF0614120 |  | Las Cañas |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Los Codos |  | ES060MSPF0611100 |  | Los Codos |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Marín (Alto Guadalhorce) |  | ES060MSPF0614021C |  | Marín (Alto Guadalhorce) |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Medio Almanzora |  | ES060MSPF0652040 |  | Medio Almanzora |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Medio Andarax |  | ES060MSPF0641050 |  | Medio Andarax |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Medio Guadalfeo |  | ES060MSPF0632060B |  | Medio Guadalfeo |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Medio Trevélez |  | ES060MSPF0632040A |  | Medio Trevélez |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Medio Turón |  | ES060MSPF0614070B |  | Medio Turón |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Medio y Bajo Canjáyar |  | ES060MSPF0641020 |  | Medio y Bajo Canjáyar |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Medio y Bajo Dúrcal |  | ES060MSPF0632080A |  | Medio y Bajo Dúrcal |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Medio y Bajo Guadaiza |  | ES060MSPF0613092Z |  | Medio y Bajo Guadaiza |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Medio y Bajo Guadalmina |  | ES060MSPF0613072Z |  | Medio y Bajo Guadalmina |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Medio y Bajo Guadarranque |  | ES060MSPF0611110Z |  | Medio y Bajo Guadarranque |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Medio y Bajo Poqueira |  | ES060MSPF0632040B |  | Medio y Bajo Poqueira |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Medio-Alto Verde de Marbella |  | ES060MSPF0613120 |  | Medio-Alto Verde de Marbella |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Padrón |  | ES060MSPF0613040 |  | Padrón |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Pereilas |  | ES060MSPF0614140B |  | Pereilas |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Piedras |  | ES060MSPF0614100 |  | Piedras |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Raudal |  | ES060MSPF0611040 |  | Raudal |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Real |  | ES060MSPF0613150 |  | Real |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Almodóvar |  | ES063MSPF005200220 |  | Río Almodóvar |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Barbate I |  | ES063MSPF005200340 |  | Río Barbate I |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Barbate II |  | ES063MSPF000119070 |  | Río Barbate II |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Barbate-Arroyo de los Ballesteros |  | ES063MSPF000117210 |  | Río Barbate-Arroyo de los Ballesteros |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Celemín |  | ES063MSPF005200330 |  | Río Celemín |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Corumbel I |  | ES064MSPF000134990 |  | Río Corumbel I |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Corumbel II |  | ES064MSPF000119580 |  | Río Corumbel II |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río de la Vega |  | ES063MSPF000119340 |  | Río de la Vega |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río del Alámo |  | ES063MSPF005200230 |  | Río del Alámo |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río del Álamo I |  | ES063MSPF005200231 |  | Río del Álamo I |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río del Álamo II |  | ES063MSPF005200232 |  | Río del Álamo II |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río del Bosque |  | ES063MSPF000119370 |  | Río del Bosque |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río del Montero |  | ES063MSPF000119420 |  | Río del Montero |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río del Valle |  | ES063MSPF000119320 |  | Río del Valle |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Guadalete I |  | ES063MSPF005200350 |  | Río Guadalete I |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Guadalete II |  | ES063MSPF000117100 |  | Río Guadalete II |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Guadalete III |  | ES063MSPF000119040 |  | Río Guadalete III |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Guadalmesí |  | ES063MSPF000119350 |  | Río Guadalmesí |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Guadalporcún |  | ES063MSPF000117970 |  | Río Guadalporcún |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Iro |  | ES063MSPF000119250 |  | Río Iro |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Majaceite I |  | ES063MSPF005200310 |  | Río Majaceite I |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Majaceite II |  | ES063MSPF000117140 |  | Río Majaceite II |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Odiel I |  | ES064MSPF000134910 |  | Río Odiel I |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Odiel II |  | ES064MSPF000119550 |  | Río Odiel II |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Odiel III |  | ES064MSPF000134920 |  | Río Odiel III |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Odiel IV |  | ES064MSPF000134930 |  | Río Odiel IV |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Oraque |  | ES064MSPF000135050 |  | Río Oraque |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Salado |  | ES063MSPF000119270 |  | Río Salado |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Tinto |  | ES064MSPF004400130 |  | Río Tinto |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Río Ubrique |  | ES063MSPF005200240 |  | Río Ubrique |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Rivera Cachán |  | ES064MSPF000119460 |  | Rivera Cachán |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Rivera de Casa Valverde |  | ES064MSPF000135000 |  | Rivera de Casa Valverde |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Rivera de Meca I |  | ES064MSPF000135040 |  | Rivera de Meca I |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Rivera de Meca I |  | ES064MSPF000135041 |  | Rivera de Meca I |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Rivera de Meca II |  | ES064MSPF000119540 |  | Rivera de Meca II |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Rivera de Nicoba |  | ES064MSPF000134960 |  | Rivera de Nicoba |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Rivera de Olivargas I |  | ES064MSPF000135080 |  | Rivera de Olivargas I |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Rivera de Olivargas II |  | ES064MSPF000135090 |  | Rivera de Olivargas II |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Rivera de Olivargas III |  | ES064MSPF000119510 |  | Rivera de Olivargas III |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Rivera de Santa Eulalia |  | ES064MSPF000135130 |  | Rivera de Santa Eulalia |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Rivera del Aserrador |  | ES064MSPF000135042 |  | Rivera del Aserrador |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Rivera del Coladero |  | ES064MSPF000135020 |  | Rivera del Coladero |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Rivera del Jarrama I |  | ES064MSPF000135030 |  | Rivera del Jarrama I |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Rivera del Jarrama II |  | ES064MSPF004400140 |  | Rivera del Jarrama II |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Rivera del Villar |  | ES064MSPF000135070 |  | Rivera del Villar |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Rivera Escalada I |  | ES064MSPF000135110 |  | Rivera Escalada I |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Rivera Escalada II |  | ES064MSPF000135100 |  | Rivera Escalada II |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Rivera Seca I |  | ES064MSPF000119530 |  | Rivera Seca I |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Rivera Seca II |  | ES064MSPF000119520 |  | Rivera Seca II |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Rubite |  | ES060MSPF0621050 |  | Rubite |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Serrato |  | ES060MSPF0614040A |  | Serrato |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Torrente |  | ES060MSPF0632090 |  | Torrente |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Torrox |  | ES060MSPF0623020 |  | Torrox |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Valdeinfierno-La Hoya |  | ES060MSPF0611030 |  | Valdeinfierno-La Hoya |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Vaquero |  | ES060MSPF0613030 |  | Vaquero |  | Río | Superficial
[30 empty] | Río: Vélez y Bajo Guaro |  | ES060MSPF0621070 |  | Vélez y Bajo Guaro |  | Río | Superficial
[30 empty] | Lago: Albufera de Adra |  | ES060MSPF0634500 |  | Albufera de Adra |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Arroyo de los Molinos |  | ES063MSPF000206130 |  | Arroyo de los Molinos |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Balsa de Los Monteros |  | ES063MSPF005200250 |  | Balsa de Los Monteros |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Cañada de las Norias |  | ES060MSPF0634510 |  | Cañada de las Norias |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Complejo Lagunar de Campillos |  | ES060MSPF0614500 |  | Complejo Lagunar de Campillos |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: El Tomillar |  | ES060MSPF0614530 |  | El Tomillar |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse Conde de Guadalhorce |  | ES060MSPF0614080 |  | Embalse Conde de Guadalhorce |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de Benínar |  | ES060MSPF0634060 |  | Embalse de Benínar |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de Béznar |  | ES060MSPF0632100 |  | Embalse de Béznar |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de Bornos-Arcos |  | ES063MSPF000208810 |  | Embalse de Bornos-Arcos |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de Casasola |  | ES060MSPF0614190 |  | Embalse de Casasola |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de Charco Redondo |  | ES060MSPF0611020 |  | Embalse de Charco Redondo |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de Cuevas de Almanzora |  | ES060MSPF0652050 |  | Embalse de Cuevas de Almanzora |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de El Castañar |  | ES060MSPF0641500 |  | Embalse de El Castañar |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de El Limonero |  | ES060MSPF0614240 |  | Embalse de El Limonero |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de Guadalcacín |  | ES063MSPF000206150 |  | Embalse de Guadalcacín |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de Guadalhorce |  | ES060MSPF0614030 |  | Embalse de Guadalhorce |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de Guadalteba |  | ES060MSPF0614060 |  | Embalse de Guadalteba |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de Guadarranque |  | ES060MSPF0611090 |  | Embalse de Guadarranque |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de Jarrama |  | ES064MSPF000206710 |  | Embalse de Jarrama |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de La Concepción |  | ES060MSPF0613130 |  | Embalse de La Concepción |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de La Viñuela |  | ES060MSPF0621020 |  | Embalse de La Viñuela |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de los Hurones |  | ES063MSPF000206140 |  | Embalse de los Hurones |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de los Machos |  | ES064MSPF000206680 |  | Embalse de los Machos |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de Monte Félix-Toril |  | ES064MSPF004400040 |  | Embalse de Monte Félix-Toril |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de Odiel-Perejil |  | ES064MSPF000206660 |  | Embalse de Odiel-Perejil |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de Rules |  | ES060MSPF0632130B |  | Embalse de Rules |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de Sancho |  | ES064MSPF000206690 |  | Embalse de Sancho |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse de Sotiel-Olivargas |  | ES064MSPF000206700 |  | Embalse de Sotiel-Olivargas |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse del Almodóvar |  | ES063MSPF000206180 |  | Embalse del Almodóvar |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse del Barbate |  | ES063MSPF000206160 |  | Embalse del Barbate |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse del Celemín |  | ES063MSPF000206170 |  | Embalse del Celemín |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse del Corumbel Bajo |  | ES064MSPF000206670 |  | Embalse del Corumbel Bajo |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse del Fresnillo |  | ES063MSPF005200260 |  | Embalse del Fresnillo |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse del Piedras |  | ES064MSPF000206720 |  | Embalse del Piedras |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Embalse Tajo de La Encantada |  | ES060MSPF0614090B |  | Embalse Tajo de La Encantada |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Laguna de Fuente de Piedra |  | ES060MSPF0615500 |  | Laguna de Fuente de Piedra |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Laguna de Jeli |  | ES063MSPF005200270 |  | Laguna de Jeli |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Laguna de la Caldera |  | ES060MSPF0632500 |  | Laguna de la Caldera |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Laguna de la Jara |  | ES064MSPF004400350 |  | Laguna de la Jara |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Laguna de la Mujer |  | ES064MSPF004400360 |  | Laguna de la Mujer |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Laguna de las Madres |  | ES064MSPF000203720 |  | Laguna de las Madres |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Laguna de Medina |  | ES063MSPF000203660 |  | Laguna de Medina |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Laguna de Montellano |  | ES063MSPF005200280 |  | Laguna de Montellano |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Laguna de San Antonio |  | ES063MSPF005200300 |  | Laguna de San Antonio |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Laguna del Comisario |  | ES063MSPF000203670 |  | Laguna del Comisario |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Laguna del Portil |  | ES064MSPF000203730 |  | Laguna del Portil |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Laguna del Taraje |  | ES063MSPF005200290 |  | Laguna del Taraje |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Laguna Dulce de Zorrilla |  | ES063MSPF005200200 |  | Laguna Dulce de Zorrilla |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Laguna Herrera |  | ES060MSPF0614540 |  | Laguna Herrera |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Laguna Primera de Palos |  | ES064MSPF004400370 |  | Laguna Primera de Palos |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Laguna Salada |  | ES063MSPF005200210 |  | Laguna Salada |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Laguna Salada de Campillos |  | ES060MSPF0614510 |  | Laguna Salada de Campillos |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Lagunas de Archidona |  | ES060MSPF0614520 |  | Lagunas de Archidona |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Lago: Turberas de Padul |  | ES060MSPF0632510 |  | Turberas de Padul |  | Lago | Superficial
[30 empty] | Transición: Albufera del Cabo de Gata |  | ES060MSPF610035 |  | Albufera del Cabo de Gata |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Canal del Padre Santo 1 |  | ES064MSPF440027 |  | Canal del Padre Santo 1 |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Canal del Padre Santo 2 (Marismas del Odiel-Punta de la Canaleta) |  | ES064MSPF440028 |  | Canal del Padre Santo 2 (Marismas del Odiel-Punta de la Canaleta) |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Cartaya - Puerto de El Terrón |  | ES064MSPF440025 |  | Cartaya - Puerto de El Terrón |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Charcones de Punta Entinas |  | ES060MSPF610033 |  | Charcones de Punta Entinas |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Curso fluvial del Guadalete 1 |  | ES063MSPF520012 |  | Curso fluvial del Guadalete 1 |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Curso fluvial del Guadalete 2 |  | ES063MSPF520013 |  | Curso fluvial del Guadalete 2 |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Desembocadura del Guadalete 1 (Puerto de Santa María) |  | ES063MSPF520010 |  | Desembocadura del Guadalete 1 (Puerto de Santa María) |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Desembocadura del Guadalete 2 |  | ES063MSPF520011 |  | Desembocadura del Guadalete 2 |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Desembocadura del Guadalhorce |  | ES060MSPF610036 |  | Desembocadura del Guadalhorce |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Embalse de los Machos - Cartaya |  | ES064MSPF440026 |  | Embalse de los Machos - Cartaya |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Estuario del Guadarranque |  | ES060MSPF610027 |  | Estuario del Guadarranque |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Estuario del Guadiaro |  | ES060MSPF610028 |  | Estuario del Guadiaro |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Geometría ficticia |  | ES063MSPF333333 |  | Geometría ficticia |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Marismas de Barbate 1 (Barbate) |  | ES063MSPF520014 |  | Marismas de Barbate 1 (Barbate) |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Marismas de Barbate 2 |  | ES063MSPF520015 |  | Marismas de Barbate 2 |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Marismas de Barbate 3 (Vejer de la Frontera) |  | ES063MSPF520016 |  | Marismas de Barbate 3 (Vejer de la Frontera) |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Marismas de Cádiz y San Fernando |  | ES063MSPF520019 |  | Marismas de Cádiz y San Fernando |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Marismas del Odiel |  | ES064MSPF440032 |  | Marismas del Odiel |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Marismas del Palmones |  | ES060MSPF610029 |  | Marismas del Palmones |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Marismas del río San Pedro |  | ES063MSPF520018 |  | Marismas del río San Pedro |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Puerto de El Terrón - Desembocadura del Piedras |  | ES064MSPF440024 |  | Puerto de El Terrón - Desembocadura del Piedras |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Puerto de Santa María |  | ES063MSPF520056 |  | Puerto de Santa María |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Río Odiel 1 (Gibraleón) |  | ES064MSPF440033 |  | Río Odiel 1 (Gibraleón) |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Río Odiel 2 (Puerto de Huelva) |  | ES064MSPF440034 |  | Río Odiel 2 (Puerto de Huelva) |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Río Tinto 1 (Palos de la Frontera) |  | ES064MSPF440029 |  | Río Tinto 1 (Palos de la Frontera) |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Río Tinto 2 (Moguer) |  | ES064MSPF440030 |  | Río Tinto 2 (Moguer) |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Río Tinto 3 (San Juan del Puerto) |  | ES064MSPF440031 |  | Río Tinto 3 (San Juan del Puerto) |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Transición: Salinas de los Cerrillos |  | ES060MSPF610034 |  | Salinas de los Cerrillos |  | Transición | Superficial
[30 empty] | Costeras: 1500 m antes de la punta del Espigón de Huelva - Mazagón |  | ES064MSPF440022 |  | 1500 m antes de la punta del Espigón de Huelva - Mazagón |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Ámbito costero Parque Natural Marismas de Barbate |  | ES063MSPF520004 |  | Ámbito costero Parque Natural Marismas de Barbate |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Ámbito de la desembocadura del Guadalete |  | ES063MSPF520001 |  | Ámbito de la desembocadura del Guadalete |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Ámbito del PN Acantilados de Maro |  | ES060MSPF610012 |  | Ámbito del PN Acantilados de Maro |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Bahía externa de Cádiz |  | ES063MSPF520000 |  | Bahía externa de Cádiz |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Base Naval de Rota |  | ES063MSPF520055 |  | Base Naval de Rota |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Cabo de Gata - Límite del PN Cabo de Gata |  | ES060MSPF610019 |  | Cabo de Gata - Límite del PN Cabo de Gata |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Cabo de Gracia - Punta de Tarifa |  | ES063MSPF520006 |  | Cabo de Gracia - Punta de Tarifa |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Calahonda - Puerto de Adra |  | ES060MSPF610015 |  | Calahonda - Puerto de Adra |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Desembocadura del Getares - Límite del PN de los Alcornocales |  | ES060MSPF610002 |  | Desembocadura del Getares - Límite del PN de los Alcornocales |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Desembocadura del Getares - Límite del PN de los Alcornocales |  | ES060MSPF610002 |  | Desembocadura del Getares - Límite del PN de los Alcornocales |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Desembocadura del Guadarranque |  | ES060MSPF610003 |  | Desembocadura del Guadarranque |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Desembocadura del Guadarranque |  | ES060MSPF610003 |  | Desembocadura del Guadarranque |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Desembocadura del Guadiaro - Punta de Calaburra |  | ES060MSPF610007 |  | Desembocadura del Guadiaro - Punta de Calaburra |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: División ecorregiones atlántica / mediterránea - Punta del Carnero |  | ES060MSPF610000 |  | División ecorregiones atlántica / mediterránea - Punta del Carnero |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Frente a San Fernando - Cabo de Trafalgar |  | ES063MSPF520003 |  | Frente a San Fernando - Cabo de Trafalgar |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Gibraltar - Desembocadura del Guadiaro |  | ES060MSPF610006 |  | Gibraltar - Desembocadura del Guadiaro |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Guardias Viejas - Rambla de Morales |  | ES060MSPF610017 |  | Guardias Viejas - Rambla de Morales |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Límite de la demarcación Guadiana/Tinto-Odiel - Punta Umbría |  | ES064MSPF440020 |  | Límite de la demarcación Guadiana/Tinto-Odiel - Punta Umbría |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Límite de las Marismas de Barbate - Cabo de Gracia |  | ES063MSPF520005 |  | Límite de las Marismas de Barbate - Cabo de Gracia |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Límite del PN Cabo de Gata - Limite demarcación mediterránea andaluza / Segura |  | ES060MSPF610020 |  | Límite del PN Cabo de Gata - Limite demarcación mediterránea andaluza / Segura |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Límite del PN de los Alcornocales- Muelle de Campamento |  | ES060MSPF610004 |  | Límite del PN de los Alcornocales- Muelle de Campamento |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Límite demarcación Guadalquivir / Guadalete - Punta de Rota |  | ES063MSPF520017 |  | Límite demarcación Guadalquivir / Guadalete - Punta de Rota |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Límite PN Acantilados de Maro - Salobreña |  | ES060MSPF610013 |  | Límite PN Acantilados de Maro - Salobreña |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Mazagón - Límite demarcación Tinto - Odiel / Guadalquivir |  | ES064MSPF440023 |  | Mazagón - Límite demarcación Tinto - Odiel / Guadalquivir |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Muelle de Campamento - Aeropuerto de Gibraltar |  | ES060MSPF610005 |  | Muelle de Campamento - Aeropuerto de Gibraltar |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Puerto de Adra - Guardias Viejas |  | ES060MSPF610016 |  | Puerto de Adra - Guardias Viejas |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Puerto de Almería |  | ES060MSPF610026 |  | Puerto de Almería |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Puerto de Almería |  | ES060MSPF610026 |  | Puerto de Almería |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Puerto de Cádiz - Bahía interna de Cádiz |  | ES063MSPF520008 |  | Puerto de Cádiz - Bahía interna de Cádiz |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Puerto de Carboneras |  | ES060MSPF610037 |  | Puerto de Carboneras |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Puerto de Carboneras |  | ES060MSPF610037 |  | Puerto de Carboneras |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Puerto de la Línea de la Concepción |  | ES060MSPF610023 |  | Puerto de la Línea de la Concepción |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Puerto de la Línea de la Concepción |  | ES060MSPF610023 |  | Puerto de la Línea de la Concepción |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Puerto de Málaga |  | ES060MSPF610024 |  | Puerto de Málaga |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Puerto de Málaga |  | ES060MSPF610024 |  | Puerto de Málaga |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Puerto de Málaga - Rincón de la Victoria |  | ES060MSPF610010 |  | Puerto de Málaga - Rincón de la Victoria |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Puerto de Motril |  | ES060MSPF610025 |  | Puerto de Motril |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Puerto de Motril |  | ES060MSPF610025 |  | Puerto de Motril |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Puerto de Tarifa |  | ES063MSPF520057 |  | Puerto de Tarifa |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Puerto pesquero de Algeciras - Parque de contenedores |  | ES060MSPF610021 |  | Puerto pesquero de Algeciras - Parque de contenedores |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Puerto pesquero de Algeciras - Parque de contenedores |  | ES060MSPF610021 |  | Puerto pesquero de Algeciras - Parque de contenedores |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Punta de Calaburra - Torremolinos |  | ES060MSPF610008 |  | Punta de Calaburra - Torremolinos |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Punta de San Sebastián - Frente a San Fernando |  | ES063MSPF520002 |  | Punta de San Sebastián - Frente a San Fernando |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Punta de Tarifa - División ecorregiones atlántica / mediterránea |  | ES063MSPF520007 |  | Punta de Tarifa - División ecorregiones atlántica / mediterránea |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Punta del Carnero - Desembocadura del Getares |  | ES060MSPF610001 |  | Punta del Carnero - Desembocadura del Getares |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Punta Umbría - 1500 m antes de la punta del Espigón de Huelva |  | ES064MSPF440021 |  | Punta Umbría - 1500 m antes de la punta del Espigón de Huelva |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Rambla de Morales - Cabo de Gata |  | ES060MSPF610018 |  | Rambla de Morales - Cabo de Gata |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Rincón de la Victoria - Límite PN de Acantilados de Maro |  | ES060MSPF610011 |  | Rincón de la Victoria - Límite PN de Acantilados de Maro |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Salobreña - Calahonda |  | ES060MSPF610014 |  | Salobreña - Calahonda |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | Costeras: Torremolinos - Puerto de Málaga |  | ES060MSPF610009 |  | Torremolinos - Puerto de Málaga |  | Costeras | Superficial
[30 empty] | : No hay infiltración a masa de agua subterránea |  |  |  | No hay infiltración a masa de agua subterránea |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Aguas |  | ES060MSBT060.008 |  | Aguas |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Albuñol |  | ES060MSBT060.016 |  | Albuñol |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Alto-Medio Almanzora |  | ES060MSBT060.003 |  | Alto-Medio Almanzora |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Aluvial del Guadalete |  | ES063MSBT000620080 |  | Aluvial del Guadalete |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Aracena |  | ES064MSBT004400010 |  | Aracena |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Arcos de la Frontera-Villamartín |  | ES063MSBT000620050 |  | Arcos de la Frontera-Villamartín |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Bajo Almanzora |  | ES060MSBT060.006 |  | Bajo Almanzora |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Bajo Guadalhorce |  | ES060MSBT060.037 |  | Bajo Guadalhorce |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Barbate |  | ES063MSBT000620130 |  | Barbate |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Bédar-Alcornia |  | ES060MSBT060.007 |  | Bédar-Alcornia |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Benalup |  | ES063MSBT000620140 |  | Benalup |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Campo de Dalías-Sierra de Gádor |  | ES060MSBT060.013 |  | Campo de Dalías-Sierra de Gádor |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Campo de Níjar |  | ES060MSBT060.011 |  | Campo de Níjar |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Campo de Tabernas |  | ES060MSBT060.009 |  | Campo de Tabernas |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Cañete Sur |  | ES060MSBT060.041 |  | Cañete Sur |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Carchuna-Castell de Ferro |  | ES060MSBT060.020 |  | Carchuna-Castell de Ferro |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Condado |  | ES064MSBT000305950 |  | Condado |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Conil de la Frontera |  | ES063MSBT000620120 |  | Conil de la Frontera |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Corredor de Villanueva de la Concepción-Periana |  | ES060MSBT060.066 |  | Corredor de Villanueva de la Concepción-Periana |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Cubeta de Ballabona-Sierra Lisbona-Río Antas |  | ES060MSBT060.005 |  | Cubeta de Ballabona-Sierra Lisbona-Río Antas |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Cubeta de El Saltador |  | ES060MSBT060.001 |  | Cubeta de El Saltador |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Cubeta de Overa |  | ES060MSBT060.004 |  | Cubeta de Overa |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Cuenca del Río Nacimento |  | ES060MSBT060.010 |  | Cuenca del Río Nacimento |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Delta del Adra |  | ES060MSBT060.015 |  | Delta del Adra |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Depresión de Padul |  | ES060MSBT060.023 |  | Depresión de Padul |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Depresión de Ronda |  | ES060MSBT060.042 |  | Depresión de Ronda |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Depresión de Ugíjar |  | ES060MSBT060.058 |  | Depresión de Ugíjar |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Dolomías de Ronda |  | ES060MSBT060.048 |  | Dolomías de Ronda |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Fuente de Piedra |  | ES060MSBT060.034 |  | Fuente de Piedra |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Guadarranque-Palmones |  | ES060MSBT060.049 |  | Guadarranque-Palmones |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Guadiaro-Genal-Hozgarganta |  | ES060MSBT060.047 |  | Guadiaro-Genal-Hozgarganta |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Jerez de la Frontera |  | ES063MSBT000620090 |  | Jerez de la Frontera |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: La Contraviesa Occidental |  | ES060MSBT060.060 |  | La Contraviesa Occidental |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: La Contraviesa Oriental |  | ES060MSBT060.059 |  | La Contraviesa Oriental |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Laderas Meridionales de Sierra Nevada |  | ES060MSBT060.057 |  | Laderas Meridionales de Sierra Nevada |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Lanjarón-Sierra de Lújar-Medio Guadalfeo |  | ES060MSBT060.018 |  | Lanjarón-Sierra de Lújar-Medio Guadalfeo |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Lepe-Cartaya |  | ES064MSBT000305940 |  | Lepe-Cartaya |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Llanos de Antequera-Vega de Archidona |  | ES060MSBT060.033 |  | Llanos de Antequera-Vega de Archidona |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Lubrín-El Marchal |  | ES060MSBT060.054 |  | Lubrín-El Marchal |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Macael |  | ES060MSBT060.051 |  | Macael |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Marbella-Estepona |  | ES060MSBT060.040 |  | Marbella-Estepona |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Medio-Bajo Andarax |  | ES060MSBT060.012 |  | Medio-Bajo Andarax |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Metapelitas de Sierra Tejeda-Almijara |  | ES060MSBT060.065 |  | Metapelitas de Sierra Tejeda-Almijara |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Motril-Salobreña |  | ES060MSBT060.021 |  | Motril-Salobreña |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Niebla |  | ES064MSBT000305930 |  | Niebla |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Oeste de Sierra de Gádor |  | ES060MSBT060.014 |  | Oeste de Sierra de Gádor |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Puerto de La Virgen |  | ES060MSBT060.053 |  | Puerto de La Virgen |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Puerto Real |  | ES063MSBT000620110 |  | Puerto Real |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Río Fuengirola |  | ES060MSBT060.039 |  | Río Fuengirola |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Río Torrox |  | ES060MSBT060.026 |  | Río Torrox |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Río Vélez |  | ES060MSBT060.027 |  | Río Vélez |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Río Verde |  | ES060MSBT060.022 |  | Río Verde |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sanlúcar-Chipiona-Rota-Puerto de Santa María |  | ES063MSBT000620100 |  | Sanlúcar-Chipiona-Rota-Puerto de Santa María |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Setenil |  | ES063MSBT000620010 |  | Setenil |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra Alberquillas |  | ES060MSBT060.063 |  | Sierra Alberquillas |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra Albuñuelas |  | ES060MSBT060.061 |  | Sierra Albuñuelas |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra Alhamilla |  | ES060MSBT060.055 |  | Sierra Alhamilla |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra Almijara |  | ES060MSBT060.024 |  | Sierra Almijara |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra Blanca |  | ES060MSBT060.067 |  | Sierra Blanca |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra de Almagro |  | ES060MSBT060.052 |  | Sierra de Almagro |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra de Archidona |  | ES060MSBT060.030 |  | Sierra de Archidona |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra de Enmedio-Los Tajos |  | ES060MSBT060.029 |  | Sierra de Enmedio-Los Tajos |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra de Escalate |  | ES060MSBT060.019 |  | Sierra de Escalate |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra de Gibalto-Arroyo Marín |  | ES060MSBT060.028 |  | Sierra de Gibalto-Arroyo Marín |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra de Grazalema-Prado del Rey |  | ES063MSBT000620040 |  | Sierra de Grazalema-Prado del Rey |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra de Jarastepar |  | ES060MSBT060.045 |  | Sierra de Jarastepar |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra de las Cabras |  | ES063MSBT000620070 |  | Sierra de las Cabras |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra de las Cabras-Camarolos-San Jorge |  | ES060MSBT060.031 |  | Sierra de las Cabras-Camarolos-San Jorge |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra de las Estancias |  | ES060MSBT060.002 |  | Sierra de las Estancias |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra de las Guájaras |  | ES060MSBT060.062 |  | Sierra de las Guájaras |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra de las Nieves-Prieta |  | ES060MSBT060.046 |  | Sierra de las Nieves-Prieta |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra de Líbar |  | ES060MSBT060.044 |  | Sierra de Líbar |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra de Líbar |  | ES063MSBT000620020 |  | Sierra de Líbar |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra de Líjar |  | ES063MSBT000620030 |  | Sierra de Líjar |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra de los Filabres |  | ES060MSBT060.050 |  | Sierra de los Filabres |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra de Mijas |  | ES060MSBT060.038 |  | Sierra de Mijas |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra de Padul Sur |  | ES060MSBT060.017 |  | Sierra de Padul Sur |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra de Teba-Almargen-Campillos |  | ES060MSBT060.035 |  | Sierra de Teba-Almargen-Campillos |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra del Cabo de Gata |  | ES060MSBT060.056 |  | Sierra del Cabo de Gata |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra del Valle de Abdalajis |  | ES060MSBT060.036 |  | Sierra del Valle de Abdalajis |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra Gorda-Zafarraya |  | ES060MSBT060.025 |  | Sierra Gorda-Zafarraya |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra Hidalga-Merinos-Blanquilla |  | ES060MSBT060.043 |  | Sierra Hidalga-Merinos-Blanquilla |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra Tejeda |  | ES060MSBT060.064 |  | Sierra Tejeda |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Sierra Valleja |  | ES063MSBT000620060 |  | Sierra Valleja |  | Subterránea | Subterránea
[30 empty] | Subterránea: Torcal de Antequera |  | ES060MSBT060.032 |  | Torcal de Antequera |  | Subterránea | Subterránea